第二轮自治区生态环境保护督察第24项整改

任务完成情况表

| 整改任务 | 苏尼特右旗城镇污水处理厂应急事故池长期大量违规存蓄污水；正镶白旗城镇污水处理厂2023年以来，在未增加处理能力的情况下，新增排水住户1400户，超负荷运行时将污水存入应急池并未及时腾空。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 苏尼特右旗、正镶白旗党委和政府 |
| 整改目标 | 强化城镇污水处理设施运行管理，确保事故应急池在非事故情形下保持常空状态，有效发挥应急调蓄作用。 |
| 整改措施 | （一）苏尼特右旗人民政府安排更换适合低水位吸水泵，将事故应急池所有废水全部抽出；正镶白旗政府组织将事故应急池污水连续提升至污水厂进水端，与市政污水混合生化处理，做好进出水量调控，确保出水水质达标排放。（二）指导属地政府加强日常监管力度，严格按照处置流程和标准处理城镇污水，防止非事故状态下事故应急池长期大量存蓄废水，有效发挥应急调蓄作用。 |
| 完成情况 | 苏尼特右旗：（一）已将应急池内污水抽排至污水处理厂处理。（二）住建部门加强行业监管，督促指导污水处理厂制定完善应急池管理制度和应急池管理方案，强化设施运行管理，防止非事故状态下事故应急池长期大量存蓄废水。 正镶白旗：（一）已将应急池内污水抽排至污水厂进水端，与市政污水混合处理，合理调整生产工艺，确保出水水质达标排放。（二）建立完善事故应急池管理制度，防止非事故状态下事故应急池长期大量存蓄废水，有效发挥应急调蓄作用。 |